| 序号 | 产品名称 | 产品说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电切镜 | 光学镜头，4mm，12°，可高温高压灭菌 |
| 2 | 电切镜 | 光学镜头，4mm，30°，可高温高压灭菌 |
| 3 | 工作把手 | 工作把手(被动式,用于TURis) |
| 4 | 外管鞘 | 外管鞘,26Fr.,双旋阀,可旋转 |
| 5 | 内管鞘 | 内管鞘,用于26Fr外管鞘，包含鞘芯 |
| 6 | 双极电缆线 | 高频电缆线，4m，连接高频装置用 |
| 7 | 冲洗器 | 冲洗器，Ellik式 |