## Sheet1
动脉瘤夹施夹钳参数
序号 | 技术参数
1 | 使用钛合金制造，重量轻，强度高等特点。
2 | 产品用于放置脑动脉瘤夹的外科手术。
3 | 具有多型号多种类型施夹钳，可根据手术情况选择夹持不同大小的动脉瘤夹。
4 | 施夹钳种类多样，可根据手术的不同要求配有直型和可调节关节型。
5 | 根据手术需要，施夹钳可提供多个工作长度，方便医生选择。
6 | 外形纤细进入更方便，不妨碍医生的视野。
7 | 外观无划痕、毛刺、磨损等缺点，平滑可用。
8 | 施夹钳带有开启锁装置，使用时防止脑动脉瘤夹脱落。
9 | 施夹钳反复开合不会造成扭曲或倾斜。
10 | 可采用欲真空高温高压方式灭菌。
11 | 适用于杉田Sugita TII 夹，直的。