需求参数

- 1、智能便携式心电图机，并能与医院现有心电网络系统(麦迪克斯心电网络MECG-300)相兼容，与医院数据互联互通。支持WI-FI、4G、LAN传输。

- 2、心电图支持20000份病例存储。

- 3、支持远程获取诊断报告。

- 4、采用平板设计，支持12导采集，无线蓝牙传输。

- 5、配心电台车，插线板。

- 6、具有Worklist功能，支持HIS提取患者信息，自动录入。