需求参数

- 智能便携式心电图机，兼容医院现有麦迪克斯心电网络系统。

- 采用平板设计，支持12导采集，无线蓝牙传输

- 支持20000份病例存储。

- 支持远程获取诊断报告。

- 支持WI-FI、4G、LAN传输。。

- 具有Worklist功能，支持HIS提取患者信息。

- 配专用台车