唐山市人民医院市场调研询参数邀请函

致：各供应商

医院今年拟采购单细胞图像分析自动分离仪（详见项目概况），现进行市场调研，并向贵公司征询参数。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于2024年9月25日前发送至指定邮箱。另将纸质材料寄或送至：河北省唐山市路南区胜利路65号唐山市人民医院设备科，张静，15383056308。

- 公司营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证（如有）各一份（盖章复印件）

- 业务人员授权书原件；调研设备参数报表原件（见附件1，填全盖章）；产品技术调研问卷原件（见附件2，首页盖章、整份盖骑缝章）

联系电话：0315-2861591

2024年9月21日

项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单细胞图像分析自动分离仪 | 1 | 询参数 |

- 设备基本参数

单细胞图像分析自动分离仪

1.用途:用于尿路上皮癌、甲状腺癌等恶性肿瘤的早期诊断及复发监测2. 配置与技术参数要求:

(1)多片扫描:可一次上样本≥3个样本；15处理器≥15;

(2)电脑采用知名品牌原装机，配人工智能专业显卡；硬盘:256GB; 内存:16GB;显示器:22英寸1080P;平台定位精度步进精度为0.1微米，重复精度1微米；75毫米的偏移低于1微米；

(3)具有多种荧光通道及明场可自行切换；需具备独立的且不少于4类的激发光滤光片； 同时需具有独立的且不少于4位的高速发射光滤光片；

(4)成像检测器sCMOS超高灵敏度检测器，检测范围超过800nm;像素分辨率不低于2048(H)*2048(V); 像素点大小:6.5u m X6.5u m;

(5)具有自动对焦，配套≥420万像素CM0S成像系统使获取的照片更加清晰；稳定性:≤5um/h(24℃)

(6)中文软件系统，中文输入、亲和人机界面，操作简捷、直观，提供符合临床要求的报告界面；图文齐全，供用户选择；

(7)可连接医院网络、与LIS系统进行对接。

(8)由光学成像模块、高精度的扫描模块、电器控制模块、图像采集软件、计算机(选配) 等组成。

附件1：

调研询设备参数报表

唐山市人民医院：

在贵单位组织的序号：项目名称项目市场调研询设备参数，我方具体设备参数如下：

| 序号 | 项目名称 | 推荐设备 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单细胞图像分析自动分离仪 |  |  |
| 2 |  |  |  |

并承诺：已了解贵单位询设备参数项目情况，设备参数真实，并依此履行责任和义务。

报价公司（公章）：

公司地址：

联系电话：

联系邮箱：

法定代表人签字或印章：

日期：

附件2：

医疗设备技术调研问卷

项目名称: 单细胞图像分析自动分离仪

推荐的产品品牌及规格型号：

推荐的产品标签注明的使用期限：年（提供厂家出具使用期限证明）

设备可提供保修期：年

生产企业类型(大型□中型□小型□微型□)

- 推荐产品配置及技术参数（请详细列举推荐产品相关参数及其在同类产品中优势）：

1.

2.

….

二、其它材料（供应商自愿提供）：

1.

2.

….