放射治疗TCP/NTCP模型自主训练平台

1. 研究管理模块

可按全部、手动拟合、预置训练、动态拟合查看项目。

支持按算法和研究名称搜索项目。

首页展示最新研究动态和正在训练的任务。

可创建新项目，输入基本信息、目标、训练等设置。

可编辑、删除项目，修改目标和训练设置。

2. 准备数据模块

可导入本地Excel数据文件，含患者ID、并发症及剂量数据。

可批量复制、导出、删除单个研究下的数据。

3. NTCP预测模型参数拟合训练模块

可用并发症与剂量数据训练NTCP评估模型。

可按训练状态查看项目列表。

可随机或手动选择数据，支持多种划分比例。

可设置训练参数，包括网络结构、学习率、优化器等。

可引用其他研究的参数快速创建训练。

可查看训练日志，含概况、过程、数据、参数等。

可对训练进行置顶、取消、删除操作。

4. 评估模型模块

可查看已完成训练的模型详情并进行评估。

可查看和深度评估模型报告。

可导出模型到本地或远程服务器。

可选择数据进行模型效果预测。

5. 算法管理模块

可查看算法列表。

可安装、配置插件、删除算法。

6. 插件管理模块

可查看插件列表。

可安装、修改、删除插件。

7. 远程服务器管理

可查看远程服务器列表。

可新增、编辑、删除远程服务器。

8. 产品资质

要求生产厂家具备相关医疗器械管理体系认证，确保产品安全性和合规性；

需要提供与产品相关的软件著作权证书，以证明其软件知识产权的合法性。