唐山市人民医院医学装备管理委员会

采购项目市场询价调研函

致：各供应商

感谢贵公司参加医院采购瑞思迈无创呼吸机维修服务项目询价，现进行市场调研，并向贵公司征询报价。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于2025年4月16日前回传至发送邮箱tssrmyyxj@163.com。

1.	公司营业执照、医疗器械经营许可证各一份（盖章复印件）

2.	业务人员授权书原件；调研询价报价单原件（见附件1，填全盖章）；公司介绍（见附件2，包括服务能力、历史业绩等）

联系电话：0315-2861591

2025年4月14日

项目概况：

- 服务标的：唐山市人民医院在用无创呼吸机：

- 型号：Stellar100产品编号：22171632076

三、故障情况：

1、机器黑屏无法开机 ，主板损坏

维修情况：

1、维修主板或更换主板

服务方式：维修

维修质保期：无条件整体保修1年

附件1：

调研询价报价单

唐山市人民医院：

在贵单位组织的采购无创呼吸机维修服务项目询价中，我公司针具体报价如下：

维修主板报价金额（万元）：

更换主板报价金额（万元）：

报价公司（公章）：

联系电话：

联系邮箱：

法人代表签字或印章：

日期：

备注：项目主要情况：

一、	一、	服务标的：唐山市人民医院在用无创呼吸机：

二、	型号：Stellar100产品编号：22171632076

三、故障情况：

1、机器黑屏无法开机 ，主板损坏

维修情况：

1、维修主板或更换主板

服务方式：维修

维修质保期：无条件整体保修1年