- 用途：配合库蓝冷冻手术治疗机使用，为冷冻手术治疗机的核心部分

- 技术参数：

名称：软管探针  型号：BB-1.8K

1、长度：1.8×1000mm

2.探针直径：Φ1.8mm

3.与人体接触部位的材料：银铜合金

4.理论功率（W）：9

5.临床功率（W）：1.5

- 6.用途:是冷冻手术治疗机的核心，属于精密器械。

7.适应症：

呼吸内科：气管支气管肿瘤、气道内管腔瘢痕狭窄、肉芽肿性病变、管壁病变或活检后引起的出血、气道内坏死物及异物的取出、支气管内膜结核

- 牵引力：能够粘连提升最小60g的负载并最少保持45s

- 名称：软管探针   型号：BB-2.4K

1、长度：2.4×1000mm

2.探针直径：Φ2.4mm

3.与人体接触部位的材料：银铜合金

4.理论功率（W）：10

5.临床功率（W）：1.7

- 6.用途:是冷冻手术治疗机的核心，属于精密器械。

7.适应症：

呼吸内科：气管支气管肿瘤、气道内管腔瘢痕狭窄、肉芽肿性病变、管壁病变或活检后引起的出血、气道内坏死物及异物的取出、支气管内膜结核

- 牵引力：能够粘连提升最小60g的负载并最少保持45s