冰 箱

1.立式,具备冷藏冷冻功能，冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃；

2.总容积：≥215L。

3.制冷方式：冷藏室采用风冷设计；冷冻室采用直冷设计。

4.宽度≤55cm（由于位置有限，最高不能超过55cm）。

5.外门结构：冷藏冷冻室均为发泡门体，数量2扇。

6.内部结构：冷藏室采用3层浸塑网架，搁架可调高度；冷冻室采用4层抽屉。

7.制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。

8.风道设计：冷藏室采用循环风冷背吹技术，使箱体温度更均匀。

9.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到1℃；上下间室独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。

10.资格凭证：

（1）医疗器械生产许可证；

（2）医疗器械注册证；

（3）ISO9001质量管理体系认证；

（4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证；                                                                       （5）ISO14001环境管理体系认证；

（6）ISO45001职业健康安全管理体系认证。