- 一、用途

病理信息管理系统是病理科日常工作的主要软件，也是病理科信息化的基础软件，主要功能是接收临床病理申请，记录取材、制片、免疫组化的相关信息，书写病理报告，并向HIS发送病理报告等。目前我院的病理软件实现了电子病理报告，方便临床获取病理报告。本次病理系统软件维保，用于对病理信息管理系统进行日常维护，包括模板更新，病理信息管理系统与HIS、电子病例、体检、电子病理申请单、CA签名等的对接与维护。

- 二、配置与技术参数要求、商务要求：

1.日常系统维护与支持：

软件故障排除与修复： 7x24小时响应，快速定位并解决软件运行中出现的各类故障、错误、崩溃等问题。系统性能优化：定期监控系统性能，识别瓶颈，提出并实施优化建议，确保系统在高负荷下流畅运行。

2.模板更新与管理：

根据医院病理科需求，及时、准确地更新病理报告模板（包括常规病理、细胞学、免疫组化、分子病理等各类模板）。确保模板更新过程不影响历史报告数据。

3.系统补丁与安全更新：

及时应用软件供应商发布的系统补丁、安全更新，修复已知漏洞，提升系统安全性。更新前需提供详细方案并经医院确认，更新后进行验证。

- 数据库维护：

- 提供数据库日常监控、性能调优建议、备份验证指导（或执行）等支持（明确服务深度）。

- 用户技术支持：

- 提供电话、远程、微信等多种方式的技术支持，解答用户使用问题，指导操作。

6.系统接口对接与维护：

接口范围：确保病理信息管理系统与医院关键信息系统稳定、高效、无缝对接：医院信息系统：接收患者基本信息、医嘱信息（病理申请）、计费信息等。电子病历系统：调阅临床病历信息，推送病理报告（需支持结构化或非结构化格式）。体检系统：接收体检中心的病理检查申请，返回病理报告。电子病理申请单系统：接收、解析并处理结构化的电子病理申请单信息（包括临床诊断、病史、标本信息等）。CA签名系统：确保病理报告生成、审核、发布流程与CA数字证书无缝集成，满足电子签名法律效力要求。维护签名组件的正常运行。

接口维护要求：

稳定性保障：实时监控接口运行状态，快速定位并解决接口通讯中断、数据错误、丢包等故障。数据一致性： 确保接口传输数据的准确性、完整性和及时性。建立数据校验机制。适应性调整：当对接系统（如HIS）版本升级或数据结构变更时，维保方需负责及时调整病理系统端接口，确保对接不受影响（明确责任边界和响应时间）。日志与追踪： 提供完善的接口日志记录和查询功能，便于问题追踪和审计。

7.电子病理申请单升级：

在现有电子申请单对接基础上，根据医院需求进行功能升级。提供升级方案、实施计划、测试计划。确保升级过程平滑，不影响现有功能。增加临床医生选择免疫组化、分子病理的选项。

8.特殊病例短信提醒功能：

在病理系统中配置规则引擎，支持病理诊断需要触发短信提醒。可配置提醒接收人（如：申请医生、临床科室指定联系人、患者本人等）和提醒内容模板。确保短信发送的及时性和准确性。